牟平区金山湾污水处理厂项目方案
（征求意见稿）
[bookmark: _GoBack]为深入推进牟平区水污染治理工作，提升区域污水处理能力，补齐污水处理基础设施短板，改善水生态环境质量，依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关法律法规及政策文件要求建设本项目。特制订以下项目方案：
一、项目重要性
金山湾污水处理厂项目意义深远。首先，它能够有效拦截和处理金山湾周边区域的各类污水，通过先进的污水处理工艺，大幅削减污染物排放，提升水体质量，恢复金山湾水域的生态功能，为水生生物营造适宜的生存环境，促进生物多样性的恢复与发展。其次，该项目将显著改善周边居民的生活环境，减少污水异味和病菌滋生，保障居民身体健康，提高居民生活的幸福感与满意度。再者，良好的生态环境是区域可持续发展的基石，金山湾污水处理厂的建成有助于提升金山湾区域的整体形象，增强对投资、旅游等产业的吸引力，为区域经济高质量发展提供有力支撑。
二、承办单位及执行单位
本次方案承办单位及执行单位为烟台市牟平区综合行政执法局。
三、方案制定依据
由国家颁布的有关水污染防治以及城市节约用水方面的法律和法规如下：《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订本）；《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月）；《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；《中华人民共和国水法》（2016 年修正版）；《国务院关于大力开展城市节约用水的通知》（1984年6月）；《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月）（2017年修订）；《建设项目环境保护设计规定》（1987年3月）；《排污许可证管理暂行规定》（2016年12月）；《污水处理设施环境保护、监督管理办法》（1989年5月）；《关于进一步加强城市节约用水工作的通知》（2000年4月）；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（1996年10月）。
四、方案内容
建设内容：于烟台市牟平区姜格庄街道金山湾新建一座污水处理厂，结构形式为半地下式，设计处理能力6万方/天，出水水质为地表准四类。
项目资金：本项目资金全部由牟平区财政统筹解决
五、其他事项
本方案未尽事宜，以相关法律法规及牟平区相关政策文件为准。 
征求意见期限为30日（自本方案发布之日起计算），如对本方案有不同意见，可在征求意见期限内以书面形式寄或送至烟台市牟平区综合行政执法局。
联系电话：0535—4337976，邮箱:zfjbgs@yt.shandong.cn。


