牟平区公共卫生服务项目草案

一、项目建设目的

为了进一步提升城区供水需求，提高水资源利用水平，保障城镇居民生活用水安全，实现城市资源节约型、环境友好型社会可持续发展，为我区经济社会发展提供保障和支撑，目前急需对高陵水库向城区输水管道进行更新改造。
项目建设依据

高陵水库为牟平区城区供水唯一水源地，目前现状向水厂供水管道输水量满足不了城区一、二水厂用水需求，管道漏水较重，漏失率最大可达到34%，且存在爆管风险，急需重建。高陵水库向城区调水工程已列入省级2023年度重点水利工程和现代水网规划项目。
项目概况

项目在工程原址建设，不涉及新增用地。
项目建设主要内容：

本项目从高陵水库输水隧洞出口敷设管线输水至一水厂、二水厂，输水线路总长13.6km。其中1号管线（桩号K0+000～K7+800段）为DN900 球墨铸铁管，线路长7.8km 
（双管布置）；2号管线（桩号K7+800～K13+600段）为DN800球墨铸铁管，线路长5.8km（单管布置）；并配套闸（阀）、阀门井等。

所引水量为高陵水库年可调水量（含南水北调入高陵水库水量），设计调水规模为13万m3/d（一水厂为3万m3/d，二水厂为现状3万m3/d，远期10万m3/d）。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程输水管线的年引水量为0.47×108m3，确定牟平区高陵水库调水工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。
四、项目资金来源及运营模式

项目估算总投资约1亿元，项目所需资金计划在争取上级无偿补助资金的同时，申请专项债券资金解决。其中项目资本金由区财政拨付给润新供水公司，剩余所需资金由润新供水公司申请专项债券资金及由区水务局申请上级水利工程建设补助资金解决。项目债券及上级补助资金以外资金由区财政局解决，区财政局负责给润新供水公司补充有效收入来源，以满足还本付息要求。
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